东钱湖国际教育论坛（博物馆）项目

竣工环境保护预验收意见

2019年9月18日，宁波华茂教育文化投资有限公司组织成立验收工作组在现场对“东钱湖国际教育论坛项目（博物馆）”进行竣工环境保护验收。项目验收工作组由建设单位宁波华茂教育文化投资有限公司、设计单位中国美院风景建筑设计研究总院、施工单位浙江万华建设有限公司、验收监测单位浙江人欣检测研究院股份有限公司、验收咨询单位浙江仁欣环科院有限责任公司人员组成，名单附后。

验收工作组听取了宁波华茂教育文化投资有限公司有关工程建设情况及验收调查报告内容的汇报，现场踏勘了验收项目主体工程和配套环保工程，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况：

- 1）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：宁波东钱湖旅游度假区连心路Ⅲ地块。

建设内容：项目总用地面积约8050.21 m2，总建筑面积6268.05 m2，主要建设博物馆及其设备用房。地下共1层。

- 2）建设过程及环保审批情况

审批情况： 2011年3月，建设单位委托宁波市环境保护科学研究设计院编制完成了《东钱湖国际教育论坛项目环境影响报告书》；2011年4月16日，宁波东钱湖旅游度假区环境保护局对项目环境影响报告书作出了批复，甬东旅环发[2011]2。

建设情况：项目于2017年10月开工建设，2019年9月建成完工。

- 3）投资情况

项目实际总投资约12000万元。

- 4）验收范围

本次验收范围为东钱湖国际教育论坛项目（博物馆）。

- 二、工程变动情况

- 项目经济技术指标略有调整，项目总建筑面积略有减少，地下建筑面均略有增加。

- 三、环境保护设施建设情况

- 1）废水

项目已实行雨污分流，地下室已设置污水管，已建设化粪池，生活污水管网已接入市政污水管道。生活污水可经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管道，排往宁波市南区污水处理厂。

- 2）废气

本次验收范围中不含地下车库，无大量汽车尾气排放；不涉及炉灶使用，无厨房油烟排放；公共卫生间机械通风产生的废气，已集中至楼顶排放。

- 3）噪声

- ①水泵房、消防泵房、排污泵房位于专用设备房内，均有软接、减震等措施，且均选用低噪声设备；

- ②空调机房位于地面1F，设备底座铺设减震垫。

- 4）固体废弃物

- 运营期，生活垃圾委托环卫部门清运处理，生活垃圾一日一清。

- 5）生态环境保护设施

项目采取草、灌、乔相结合绿化设计，绿化率满足建筑施工许可要求。

- 6）总量控制

项目不涉及总量控制要求。

- 四、环境保护设施运行效果

根据浙江人欣检测研究院股份有限公司出具的检测报告（监测报告编号：2019672），项目场界噪声达标。

- 五、验收结论

经现场查验，“东钱湖国际教育论坛项目（博物馆）”环评手续齐备、验收资料完整齐全、项目建设内容与环境影响报告表、环评批复内容基本一致。主要污染源已配套采取了相应的污染防治措施，竣工环保验收条件具备，验收工作组同意通过项目竣工环境保护预验收。

- 六、建议

按照竣工环保验收规范完善竣工环保验收报告。

- 七、工程投运后的环境管理要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

东钱湖国际教育论坛项目（博物馆）

竣工环境保护验收组

2019年9月18日